## 全体
|  | 維持管理業務一覧（修繕を除く） | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 36 | 37 | 39 | 40 | 44 | 45
別紙２ |  | 委託業務一覧表
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 施設名 | 電気工作物 | 消防設備 | 防火対象物 | 空調設備 | 換気設備 | エレベーター | 小荷物専用昇降機 | 自動ドア | 水質検査 | 貯水槽 | 浄化槽 維持管理 | 建築設備 点検 | 特定建築物定期点検 | 日常清掃 | 定期清掃 | トイレ清掃 | その他清掃 | 環境測定 | 害虫駆除 | 樹木等管理 | 機械警備 | 人的警備 | その他管理 | 電気パネルシャッター | 舞台設備等点検 | プール循環浄化装置 | ガス・給水・給油設備 | 雨水浸透槽施設清掃 | 雨水貯留浸透施設清掃 | 体育施設等 | 発電設備
保育課 | 1 | あかしあ育成園 | bar: 2; 4; 8; 13; 15; 20 to 21; 30
| 2 | 荒川児童館・児童クラブ | bar: 2; 17; 21
| 3 | 上須戸児童館 | bar: 11; 21; 23; 30
| 4 | 新堀児童クラブ | bar: 2; 17; 20 to 21
| 5 | 大里さくら児童クラブ | bar: 2; 11; 20 to 21
| 6 | 妻沼児童クラブ | bar: 2; 10; 17; 21
| 7 | 江南南児童クラブ | bar: 2; 17; 20 to 21
| 8 | 江南北児童クラブ | bar: 2; 17; 20 to 21
| 9 | 第２籠原児童クラブ | bar: 2; 17; 21
| 10 | 第２大麻生児童クラブ | bar: 2; 11; 21
| 11 | 第３籠原児童クラブ | bar: 2; 17; 21
| 12 | 吉岡児童クラブ | bar: 2; 11; 20 to 21; 30
| 13 | 第２別府児童クラブ | bar: 2; 11; 21
| 14 | 第２新堀児童クラブ | bar: 2; 17; 20 to 21
| 15 | 第２佐谷田児童クラブ | bar: 2; 11; 21
| 16 | 第２南児童クラブ | bar: 2; 21
| 17 | 第２妻沼西児童クラブ | bar: 2; 11; 21
| 18 | 第５東児童クラブ | bar: 21
| 19 | 校舎内児童クラブ R8:３３か所 | bar: 21
教育総務課 | 1 | 熊谷東小学校 | bar: 1 to 2; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 27; 30
| 2 | 熊谷西小学校 | bar: 1 to 2; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 26 to 27; 30
| 3 | 石原小学校 | bar: 1 to 2; 9 to 13; 17; 19; 21; 26 to 27; 30
| 4 | 大幡小学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 5 | 佐谷田小学校 | bar: 1 to 2; 4; 7; 9 to 13; 17; 19; 21; 30
| 6 | 大麻生小学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 30
| 7 | 玉井小学校 | bar: 1 to 2; 7; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 27; 30
| 8 | 久下小学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 9 | 熊谷南小学校 | bar: 1 to 2; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 26 to 27; 30
| 10 | 中条小学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 23; 30
| 11 | 吉岡小学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 12 | 別府小学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 13 | 三尻小学校 | bar: 1 to 2; 9 to 13; 17; 19; 21; 27; 30
| 14 | 奈良小学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 15 | 桜木小学校 | bar: 1 to 2; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 27; 30
| 16 | 籠原小学校 | bar: 1 to 2; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 27; 30
| 17 | 新堀小学校 | bar: 1 to 2; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 27; 30
| 18 | 成田星宮小学校 | bar: 1 to 2; 9 to 13; 17; 19; 21; 23; 27; 30
| 19 | 吉見小学校 | bar: 1 to 2; 4; 7; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 20 | 市田小学校 | bar: 1 to 2; 4; 7; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 21 | 妻沼小学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 22 | 妻沼西小学校 | bar: 1 to 2; 4; 7; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 23 | 長井小学校（妻沼東小学校） | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 24 | 江南南小学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 25 | 江南北小学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 26 | 荒川中学校 | bar: 1 to 2; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 27; 30
| 27 | 富士見中学校 | bar: 1 to 2; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 26 to 27; 30
| 28 | 大原中学校 | bar: 1 to 2; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 26 to 27; 30
| 29 | 熊谷東中学校 | bar: 1 to 2; 9 to 13; 17; 19; 21; 27; 30
| 30 | 玉井中学校 | bar: 1 to 2; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 27; 30
| 31 | 大麻生中学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 30
| 32 | 中条中学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
| 33 | 吉岡中学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 30
| 34 | 別府中学校 | bar: 1 to 2; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 27; 30
| 35 | 三尻中学校 | bar: 1 to 2; 9 to 13; 17; 19; 21; 26 to 27; 30
| 36 | 奈良中学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 30
| 37 | 大幡中学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 30
| 38 | 大里中学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 30
| 39 | 妻沼東中学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 10; 12 to 13; 17; 19; 21; 30
| 40 | 妻沼西中学校 | bar: 1 to 2; 4; 9 to 13; 17; 19; 21; 30
| 41 | 江南中学校 | bar: 1 to 2; 4; 6; 9 to 13; 17; 19; 21; 26; 30
中央公民館 | 1 | 中央公民館・市民ホール | bar: 1 to 4; 8 to 10; 12 to 16; 21 to 22; 25; 31
| 2 | 熊谷東公民館・中央消防署 | bar: 1 to 2; 4 to 6; 8 to 10; 12 to 16; 18; 20 to 21; 24; 27; 29; 31
| 2_1 | 熊谷東公民館（４階部分） | bar: 1 to 31
| 2_2 | 中央消防署（１～３階部分） | bar: 1 to 31
| 3 | 桜木公民館 | bar: 2; 12 to 13; 15 to 16; 20 to 21
| 4 | 肥塚公民館 | bar: 2; 8; 12 to 13; 15 to 16; 20 to 21
| 5 | 大原公民館 | bar: 2; 12 to 13; 15 to 16; 20 to 21
| 6 | 上石公民館（石原会館） | bar: 2; 4; 11 to 13; 15 to 16; 20 to 21; 28 to 29
| 6_1 | 上石公民館 | bar: 1 to 31
| 6_2 | 石原会館 | bar: 1 to 31
| 7 | 荒川公民館 | bar: 2 to 6; 8; 12 to 16; 20 to 23; 25; 27
| 8 | 大幡会館 | bar: 2; 4; 11; 15 to 16; 20 to 21; 28
| 9 | 久下公民館 | bar: 2; 11 to 13; 15 to 16; 20 to 21
| 10 | 佐谷田会館 | bar: 2; 4; 11; 15 to 16; 20 to 21; 28
| 11 | 成田公民館 | bar: 2; 11 to 13; 15 to 16; 20 to 21
| 12 | 星宮公民館 | bar: 2; 11 to 13; 15 to 16; 20 to 21
| 13 | 玉井公民館 | bar: 2; 12 to 13; 15 to 16; 20 to 21
| 14 | 大麻生会館 | bar: 2; 4; 11; 15 to 16; 20 to 21; 29
| 15 | 別府公民館 | bar: 2; 4; 8; 11 to 13; 15 to 16; 20 to 21
| 16 | 三尻会館 | bar: 2; 4; 11; 15 to 16; 20 to 21; 28
| 17 | 籠原公民館 | bar: 2; 8; 12 to 13; 15 to 16; 20 to 21
| 18 | 新堀公民館 | bar: 2; 8; 12 to 13; 15 to 16; 20 to 21
| 19 | 吉岡公民館 | bar: 2; 8; 11 to 13; 15 to 16; 20 to 21
妻沼中央公民館 | 1 | 妻沼中央公民館 | bar: 1 to 4; 6; 8 to 10; 12 to 13; 15; 18 to 19; 21
| 2 | 妻沼公民館 | bar: 2; 11 to 12; 20 to 21
| 3 | 太田公民館 | bar: 2; 11 to 12; 20 to 21
| 4 | 男沼公民館 | bar: 2; 11 to 12; 20
| 5 | 小島公民館 | bar: 2; 11; 20
| 6 | 長井公民館 | bar: 2; 11 to 12; 20 to 21
| 7 | 秦公民館 | bar: 2; 8; 11 to 12; 20 to 21
| 8 | 妻沼展示館 | bar: 1 to 4; 8; 12 to 13; 15; 17; 21
Note on C23: 以下の２クラブを含む。 ・第２江南北児童クラブ （令和７年４月開室予定） ・（仮称）第４玉井児童クラブ （令和８年４月開室予定）