## 修繕実績
№ | 施設名 | 所管課 | R4年度 |  |  |  | R5年度 |  |  |  | R6年度 |  |  |  | 備 考
|  |  | 修繕名 | 市内発注 | 契約事業者 | 実施金額 | 修繕名 | 市内発注 | 契約事業者 | 実施金額 | 修繕名 | 市内発注 | 契約事業者 | 実施金額
1 | あかしあ育成園 | 保育課 | 園庭門扉鍵交換修繕 | 〇 | 有限会社 角田建設 | 27500 | 北側系統エアコン修繕 | 〇 | 新和機設 株式会社 | 31900 | 保育室照明器具交換工事 | 〇 | 有限会社金子電気商会 | 29700
|  |  | 水道修繕 | 〇 | 株式会社マツモト設備 | 22000 | 空調室外機 氷蓄熱槽 給水管バルブ漏水修理 | 〇 | 新和機設 株式会社 | 28600 | 出入口ドア ガラス交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 30800
|  |  | ゴムマット設置工事 | 〇 | 有限会社 角田建設 | 326700 | LEDベースライト設置工事 | 〇 | 有限会社金子電気商会 | 19800 | 診察室及び食事指導室空調機更新工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 825528
|  |  | 排煙窓開閉装置修繕 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 127600 | エアコン修繕工事 | 〇 | 株式会社ドーンデンキ | 935000 | エアコンセンサー交換 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 49940
|  |  | 玄関前誘導標取替修繕 | 〇 | 有限会社 角田建設 | 56100 |  |  |  |  | フロン回収・破壊処理 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 60500
|  |  | 遊具塗装修繕 踏み台塗装修繕 | 〇 | 有限会社 角田建設 | 106700 |  |  |  |  | 火災通報装置更新 | 〇 | 株式会社 ナショナル消防化学 | 385000
|  |  | 遊具塗装工事 シーソー塗装修繕 | 〇 | 有限会社 角田建設 | 158400 |  |  |  |  | 水栓交換 | 〇 | 有限会社 保坂管工 | 48400
|  |  | 天井扇交換工事 | 〇 | 新和機設 株式会社 | 110000 |  |  |  |  | パーゴラ撤去工事 | 〇 | 株式会社アスカ アスカ熊谷店 | 82500
[11 empty] | 屋根修理 | 〇 | 株式会社塚越建設 | 36300
2 | 荒川児童館・児童クラブ | 保育課 | トイレ大便器便座部品交換 | 〇 | 株式会社中島水道 | 27500 | アコーディオンカーテン撤去 | 〇 | 株式会社 塚越建設 | 28600 | 照明器具交換 | 〇 | 有限会社清水電気工事 | 24860
|  |  | ＬＥＤ照明器具取替 | 〇 | 有限会社清水電気工事 | 23100 | 保育室エアコン室内機清掃 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 50600 | 照明器具交換 | 〇 | 有限会社清水電気工事 | 45870
|  |  | 室内木製間仕切ガラス交換 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 8800 |  |  |  |  | 非常警報設備修繕 | 〇 | 株式会社消防設備 | 58190
[11 empty] | 外水栓水漏れ修繕 | 〇 | 株式会社中島水道 | 19690
[11 empty] | 事務室エアコン室内機分解洗浄 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 19800
[11 empty] | 照明器具交換 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 16500
[11 empty] | 玄関照明スイッチ交換工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 13200
[11 empty] | 保育室エアコンオーバーホール | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 22000
[11 empty] | エアコン交換工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 753500
3 | 上須戸児童館 | 保育課 | 浄化槽ブロワ部品交換 | 〇 | 株式会社 妻沼清掃社 | 22000 | 南側テラスガラス交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 13200 | 外灯修繕 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 19800
|  |  | エアコン配線取替 ほか | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 147125 | 浄化槽放流ポンプ交換工事 | 〇 | 株式会社妻沼清掃社 | 103774 | 浄化槽ブロワ部品交換工事 | 〇 | 株式会社妻沼清掃社 | 30800
|  |  | 建物屋根パラペット修繕 | 〇 | 株式会社 塚越建設 | 53900 |  |  |  |  | 浄化槽汚水配管修繕工事 | 〇 | 株式会社妻沼清掃社 | 407550
4 | 新堀児童クラブ | 保育課 |  |  |  |  | 保育室エアコン修理 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 102520
[7 empty] | 保育室エアコン修理 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 52170
5 | 大里さくら児童クラブ | 保育課 | 玄関カギ交換 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 17600 | 事務室エアコン室内機オーバーホール | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 16500 | ＬＥＤ照明器具交換 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 22000
|  |  | 天井化粧石膏ボード剥がし ほか | 〇 | 株式会社 塚越建設 | 96800 | ＬＥＤ照明器具交換 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 35200 | Ｂ室玄関出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 29700
|  |  | Ｂ室天井修繕 | 〇 | 株式会社 塚越建設 | 1295800
|  |  | 天井照明器及び電気機械器具取外し | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 77000
|  |  | 玄関出入口引戸戸車交換及びクローザー取付 | 〇 | 有限会社 昭和ガラ | 41800
|  |  | 照明器具内水漏れ等修繕 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 74954
|  |  | 天井照明器及び電気機械器具再取付け | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 223630
|  |  | 床置きエアコン設置工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 238700
|  |  | 保育室エアコンドレンパン清掃 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 19800
6 | 妻沼児童クラブ | 保育課 | 事務室エアコンオーバーホール | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 30800 | 保育室照明器具ＬＥＤ取替 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 16500 | 玄関出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 25300
[7 empty] | 畳表替え | 〇 | 株式会社ヤマソウ | 211200 | 建物軒天修繕 ほか | 〇 | 株式会社塚越建設 | 44000
[7 empty] | 照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 535260 | 玄関出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 44660
[11 empty] | セキュリティ機器変更工事料 | × | セコム株式会社 | 12100
[11 empty] | 非常警報設備修繕 | 〇 | 株式会社消防設備 | 56650
7 | 江南南児童クラブ | 保育課 | 網戸張替 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 3850 | 照明ＬＥＤ交換工事 | 〇 | 有限会社清水電気工事 | 37950 | Ｂ室玄関出入口ドアバーハンドル交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 49500
|  |  | トイレ大便器タンク内部品交換 | 〇 | 株式会社中島水道 | 46200 | 保育室照明修繕 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 20900 | 保育室Ｂ及び廊下ＬＥＤ照明器具交換 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 75900
|  |  | 屋根補修工事 ほか | 〇 | 株式会社 塚越建設 | 57200 | 屋根及び天井補修 | 〇 | 株式会社塚越建設 | 38500 | Ｂ室玄関出入口ドアクローザ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 27500
|  |  | ＬＥＤ照明器具交換 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 45100 | ＬＥＤ照明器具交換 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 67100 | 雨樋修繕工事 | 〇 | 株式会社源建設 | 71500
|  |  | ＬＥＤ照明器具交換 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 18700 |  |  |  |  | 照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 507100
|  |  | 誘導灯修繕 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 39600
8 | 江南北児童クラブ | 保育課 |  |  |  |  | 保育室エアコン室内機清掃 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 27500 | 女子トイレ出入口引戸不具合調整 |  | 有限会社昭和ガラス | 16500
[11 empty] | 玄関出入口引戸戸車交換 |  | 有限会社昭和ガラス | 23100
[11 empty] | 畳交換工事 |  | 株式会社ヤマソウ | 112860
[11 empty] | 建物側面外灯交換ほか |  | 株式会社リョウサイ電機 | 28600
[11 empty] | 照明ＬＥＤ取替工事 |  | 株式会社リョウサイ電機 | 336600
9 | 第２籠原児童クラブ | 保育課 |  |  |  |  | 照明器具ＬＥＤ取替 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 28600
10 | 第２大麻生児童クラブ | 保育課 | 東窓強化ガラス交換 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 44550 | 保育室エアコン室内機清掃 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 50600 | 非常警報設備修繕 | 〇 | 株式会社消防設備 | 56650
|  |  | 浄化槽ブロワモーター部品交換 | 〇 | 株式会社 熊谷清掃社 | 19910
11 | 吉岡児童クラブ | 保育課 | 屋外東側トイレ用止水栓交換修繕 | 〇 | 株式会社中島水道 | 80300 | 自動火災報知設備受信機修繕 | 〇 | 株式会社消防設備 | 29700
|  |  | 出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 19800 | 外灯修理工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 135300
|  |  | トイレ改修工事 | 〇 | 株式会社中島水道 | 569800 | 保育室照明修繕 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 20900
|  |  | 男子トイレ小便器フラッシュバルブ交換工事 | 〇 | 株式会社中島水道 | 29700 | 雨漏り修繕工事 | 〇 | 株式会社源建設 | 88000
|  |  | 放流ポンプ交換修繕 | 〇 | 有限会社後藤衛生コンサルタント | 165000
12 | 第２新堀児童クラブ | 保育課 | 既存網戸調整 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 3300 |  |  |  |  | 玄関出入口引戸戸車交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 36300
|  |  | 通路整備工事 | 〇 | 株式会社源建設 | 528000
13 | 校舎内児童クラブ R8:３３か所 | 保育課 | （第２東）ファスナーロック設置 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 13200 | （第２石原）女子トイレ照明器具ＬＥＤ取替 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 18700 | （第３佐谷田・桜木）児童クラブポスト取付工事 | 〇 | 株式会社塚越建設 | 77000
|  |  | （長井）セキュリティ機器変更工事料 | × | セコム株式会社 | 11000 | （第３玉井）玄関ドア握り玉錠交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 27500 | （成田星宮）インターホン修繕工事 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 25300
|  |  | （成田）南側テラス 既存網戸修理 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 5500 | （第２江南南）窓ガラス交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 13200 | （大麻生）教室南窓網戸交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 25300
|  |  | 〈第３石原〉トイレ詰り修繕 | 〇 | 株式会社並木設備工業 | 13200 | （第３大幡、第４大幡）出入口カギ交換工事 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 81180 | （玉井）校舎出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 54780
|  |  | （成田）引戸錠交換 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 27500 | （旧太田）事務室網戸張替 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 5830 | （第２石原）玄関出入口引戸軽量化工事 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 127050
|  |  | （玉井）Ｂ室南側出入口引違戸錠交換 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 17600 | （秦）網戸取付工事 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 42900 | （第２石原）玄関出入口上部カギ取付、西側出入口上部クレセント増設 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 41250
|  |  | （第４箱田）新規網戸取付工事 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 127600 | （秦）教室出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 25300 | （第２大幡）蛇口吐水口交換 ほか | 〇 | 株式会社並木設備工業 | 23100
|  |  | （第５石原）廊下網戸不具合調整 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 3300 | （籠原）Ｂ室インターホン取替工事 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 31900 | （第３別府）エアコンドレンパン清掃 ほか | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 33000
|  |  | （第３東）引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 17600 | （第４東）出入口引戸カギ取付 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 16500 | （奈良）出入口ドア旗丁番取替工事 ほか | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 45650
|  |  | （南）蛍光灯交換工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 27500 | （第２江南南）窓ガラス交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 14300 | （南）インターホン改修 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 55000
|  |  | （第２箱田）照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 99000 | （玉井）手洗い場自動水栓交換工事 | 〇 | 株式会社並木設備工業 | 81400 | （第２玉井）照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 462000
|  |  | （籠原）Ｂ室東側扉カギ不具合調整 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 5500 | （佐谷田）照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 291500 | （大里第２さくら）クラブ銘板再取付け | 〇 | 株式会社塚越建設 | 17600
|  |  | （成田）インターホン設置工事 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 85800 | （別府）畳表替え | 〇 | 株式会社ヤマソウ | 168960 | （第２東）照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 有限会社山光電気 | 330000
|  |  | （佐谷田）玄関出入口引戸カギ不具合調整 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 5500 | （成田星宮）児童クラブ銘板交換工事 | 〇 | 石山商工株式会社 | 264000 | （佐谷田）女子トイレ出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 40700
|  |  | （成田）照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 224400 | （旧第２別府）照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 324500 | （南）玄関出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 33660
|  |  | （第３箱田）カギ交換 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 64680 | （第２石原）照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 株式会社沼尻電機 | 656700 | （大里第２さくら）教室南窓ガラス修理 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 20900
|  |  | （第２大幡）カギ交換 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 97020 | （第３箱田）照明修繕 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 16500 | （籠原）外灯用タイマー取替工事 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 20900
|  |  | （第２東）保育室エアコン点検簡易補修 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 5500 | （籠原）Ａ室玄関引戸修繕 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 42020 | （第２箱田）畳交換工事 | 〇 | 株式会社ヤマソウ | 226820
|  |  | （第２玉井）保育室エアコンドレンパン清掃 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 15400 | （籠原）Ｂ室網戸修繕 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 14300 | （第３玉井）倉庫出入口ドアクローザ修繕 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 19800
|  |  | （玉井）畳表替え | 〇 | 株式会社ヤマソウ | 186912 | （大里第２さくら）保育室エアコン修繕 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 20350 | （長井）玄関出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 34980
|  |  | （第２東）インターホン設置工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 33000 | （大麻生）保育室エアコン室内機清掃 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 55000 | （中条）照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 275000
|  |  | （旧第２別府）出入口補助錠取付 | 〇 | 有限会社 昭和ガラス | 26400 | （別府）男子トイレ小便器フラッシュバルブ交換 | 〇 | 株式会社並木設備工業 | 14300 | （玉井、第３玉井）トイレフラッシュバルブ取替ほか | 〇 | 株式会社並木設備工業 | 16500
|  |  | （大麻生）畳表替え | 〇 | 株式会社ヤマソウ | 84480 | （第３玉井）女子トイレ手洗い排水詰り修理 | 〇 | 株式会社並木設備工業 | 7700 | （第２玉井）保育室エアコン室内機分解洗浄 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 60500
|  |  | （大里第２さくら）照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 264000 | （旧第２別府）南側出入口引戸ガラス交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 28600 | （第４箱田）インターホン交換工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 27500
|  |  | （玉井）エアコン点検簡易補修 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 4400 | （第２箱田、第３箱田、第４箱田）出入口ドア修繕 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 67100 | （第２大幡）エアコン交換工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 839135
|  |  | （第２石原）複合機修理 | 〇 | 株式会社ヤマダデンキ 熊谷本店営業所 | 30107 | （佐谷田）出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 25300
|  |  | （第３東）普通教室用机修繕 | 〇 | 有限会社カラサキ | 5000 | （籠原）Ｂ室後方出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 34100
[7 empty] | （成田星宮）出入口引戸カギ交換 | 〇 | 有限会社昭和ガラス | 28380
[7 empty] | （籠原）照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 286220
[7 empty] | （第２石原）畳表替え | 〇 | 株式会社ヤマソウ | 147840
[7 empty] | （旧第２別府）掃除用具入れ用扉修繕工事 | 〇 | 株式会社塚越建設 | 26400
[7 empty] | （長井）照明ＬＥＤ取替工事 | 〇 | 栄明電気株式会社 | 297000
[7 empty] | （別府）エアコン交換工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 754765
[7 empty] | （旧第２別府）壁掛け扇風機設置工事 | 〇 | 株式会社リョウサイ電機 | 124300
[7 empty] | （旧第２別府）ＦＡＸ電話機修理費 | 〇 | 株式会社ヤマダデンキ 熊谷本店営業所 | 7546
14 | 熊谷東小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立熊谷東中学校バスケットゴール修繕 | 〇 | ㈲クマガヤスポーツ | 1298440 | 熊谷市立熊谷東小学校SDハンガードア移設調整 | 〇 | ㈱木村カラー | 99000 | 熊谷市立熊谷東小学校ふれあいルームエアコン交換工事 | 〇 | ㈲金子電気商会 | 559900
15 | 熊谷西小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立熊谷西小学校校長室空調機修繕 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 363000 | 熊谷市立熊谷西小学校滑り台設置工事 | 〇 | ㈲ハタヤスポーツ | 986700 | 熊谷市立熊谷西小学校プールろ過ポンプ及びフレキ配管交換工事 | 〇 | 山光化学㈱ | 672100
[7 empty] | 熊谷市立熊谷西小学校ジャングルジム設置工事 | 〇 | ㈲ハタヤスポーツ | 874500
16 | 石原小学校 | 教育総務課 |  |  |  |  | 熊谷市立石原小学校保健室空調設備更新工事 | 〇 | 貳四勝電気 | 825000 | 熊谷市立石原小学校北門伸縮門扉交換工事 | 〇 | ㈲森土建 | 1023000
[7 empty] | 熊谷市立石原小学校緊急漏水修繕工事 | 〇 | ㈱石原住宅設備 | 347600 | 熊谷市立石原小学校外壁通気管周りシーリング工事 | 〇 | 松坂屋建材㈱ | 324280
[11 empty] | 熊谷市立石原小学校外壁電気配管切り回し工事 | 〇 | ㈲清水電気工事 | 440000
17 | 大幡小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立大幡小学校音声調整卓交換修繕 | 〇 | 南関通信工業㈱ | 1210000 | 熊谷市立大幡小学校北門改修工事 | 〇 | 鶴田鉄工所 | 546392 | 熊谷市立大幡小学校揚水管漏水修繕工事 | 〇 | ㈱中島水道 | 603900
|  |  | 熊谷市立大幡小学校会議室空調機修繕 | 〇 | ㈱奈良電器 | 858000 |  |  |  |  | 熊谷市立大幡小学校東側渡り廊下屋上防水等修繕工事 | 〇 | ㈱アケボノ | 935000
|  |  | 熊谷市立大幡小学校浄化槽調整ポンプ2基交換工事 | 〇 | ㈱熊谷清掃社 | 648780 |  |  |  |  | 熊谷市立大幡小学校変電所B種接地改修工事 | 〇 | 栄明電気㈱ | 363000
|  |  | 熊谷市立大幡小学校けやき教室空調機修繕 | 〇 | ㈱奈良電器 | 814000
18 | 佐谷田小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立佐谷田小学校浄化槽原水ポンプ№1交換修繕 | 〇 | ㈲後藤衛生コンサルタント | 244200 | 熊谷市立佐谷田小学校Bグループ系統空調機修繕 | 〇 | ㈱清水アーネット | 682000 | 熊谷市立佐谷田小学校量水器移設工事 | 〇 | ㈱中屋 | 643500
|  |  | 熊谷市立佐谷田小学校職員室空調機修繕 | 〇 | ㈱奈良電器 | 1015300 | 熊谷市立佐谷田小学校グラウンド整備工事 | 〇 | ㈲加賀崎建材興業 | 1243000 | 熊谷市立佐谷田小学校東非常口ドア改修工事 | 〇 | 石山商工㈱ | 423500
[7 empty] | 熊谷市立佐谷田小学校屋外時計交換工事 | 〇 | シマムラ電機 | 136400
19 | 大麻生小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立大麻生小学校浄化槽第二ばっ気槽配管及び原水槽配管工事 | 〇 | ㈱熊谷清掃社 | 554103 | 熊谷市立大麻生小学校体育館外トイレドア改修工事 | 〇 | ㈲昭和ガラス | 666600 | 熊谷市立大麻生小学校浄化槽ばっ気槽及び沈殿槽配管交換工事 | 〇 | ㈱熊谷清掃社 | 908710
[11 empty] | 熊谷市立大麻生小学校空調機部品交換作業 | 〇 | ダイキン工業㈱ | 695200
20 | 玉井小学校 | 教育総務課 |  |  |  |  | 熊谷市立玉井小学校生活科室空調機設備工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 893200 | 熊谷市立玉井小学校GIGAスクールＬＡＮ配線仮設工事 | 〇 | 山陽電工㈱ | 442200
[7 empty] | 熊谷市立玉井小学校会議室空調機設備工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 920700 | 玉井小学校大規模改修工事に係るアクセスポイントの設定変更整備 | 〇 | 五幸事務機㈱ | 110000
[11 empty] | 熊谷市立玉井小学校東門引戸修繕工事 | 〇 | 松坂屋建材㈱ | 550000
[11 empty] | 熊谷市立玉井小学校誘導灯・誘導標識増設工事 | 〇 | 山陽電工㈱ | 473000
21 | 久下小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立久下小学校浄化槽原水ポンプ№1・No.2及び配管交換修繕 | 〇 | ㈲後藤衛生コンサルタント | 1298000 | 熊谷市立久下小学校受信機交換工事 | 〇 | ㈱ヒグチ電機 | 1298000 | 熊谷市立久下小学校西側門扉設置工事 | 〇 | ㈲森土建 | 483780
|  |  | 熊谷市立久下小学校職員室空調機更新工事 | 〇 | 昇和空調㈱ | 605000 | 熊谷市立久下小学校西側外柵設置工事 | 〇 | ㈲森土建 | 1271600 | 熊谷市立久下小学校通級指導室間仕切壁設置工事 | 〇 | ㈱木村カラー | 1299000
|  |  | 熊谷市立久下小学校高架水槽設置工事（仮設） | 〇 | ㈲山崎製作所 | 1298000 | 熊谷市立久下小学校引戸門扉設置工事 | 〇 | ㈲森土建 | 1299540 | 熊谷市立久下小学校屋上防水劣化部補修工事 | 〇 | ㈱木村カラー | 1155000
|  |  | 熊谷市立久下小学校配管改修工事 | 〇 | ㈲山崎製作所 | 924000 | 熊谷市立久下小学校プール排水弁取替工事 | 〇 | ㈱中屋 | 605000 | 熊谷市立久下小学校浄化槽ばっ気配管修繕 | 〇 | ㈲後藤衛生コンサルタント | 1186900
[11 empty] | 熊谷市立久下小学校空調機修繕 | × | ダイキン工業㈱ | 428428
22 | 熊谷南小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立熊谷南小学校防火シャッター補修工事 | × | 文化シャッター㈱ 熊谷営業所 | 924000 | 熊谷市立熊谷南小学校職員室東側系統空調機修理 | × | 東芝テクノシステム㈱ | 416020 | 熊谷市立熊谷南小学校２階学習スペースガラス交換工事 | 〇 | ㈲昭和ガラス | 411400
[11 empty] | 熊谷市立熊谷南小学校プールろ過ポンプ及び集毛器交換工事 | 〇 | ㈲山崎製作所 | 1155000
[11 empty] | 熊谷市立熊谷南小学校GHP室内機修繕工事 | × | 日本ビルコン㈱ | 258500
[11 empty] | 熊谷市立熊谷南小学校体育館出入口鍵交換工事 | 〇 | ㈲昭和ガラス | 74800
[11 empty] | 熊谷市立熊谷南小学校２階学習スペース雨漏り修繕工事 | 〇 | 松坂屋建材㈱ | 74250
23 | 中条小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立中条小学校フェンス改修工事 | 〇 | ㈲田島組 | 984940 | 熊谷市立中条小学校音声調整卓交換修繕 | 〇 | 南関通信工業㈱ | 797500 | 熊谷市立中条小学校渡り廊下屋上防水改修工事 | 〇 | ㈱木村カラー | 1210000
|  |  | 熊谷市立中条小学校車いす用階段昇降機修繕工事 | × | 広洋産業㈱ | 203500 |  |  |  |  | 熊谷市立中条小学校高圧用接地抵抗改修工事 | 〇 | ㈱奈良電器 | 528000
|  |  | 熊谷市立中条小学校北校舎外部タイル・はつり工事 | 〇 | ㈲田島組 | 1244540
24 | 吉岡小学校 | 教育総務課 |  |  |  |  | 熊谷市立吉岡小学校西側門扉改修工事 | 〇 | 鶴田鉄工所 | 874390 | 熊谷市立吉岡小学校教室棟（西）窓外れ止め取付工事 | 〇 | 松坂屋建材㈱ | 236940
[7 empty] | 熊谷市立吉岡小学校職員室空調機入替工事 | 〇 | ㈱並木設備工業 | 1246300 | 熊谷市立吉岡小学校通級指導教室電話配線工事（保安器～教室） | 〇 | 南関通信工業㈱ | 85800
[11 empty] | 熊谷市立吉岡小学校保健室エアコン交換工事 | 〇 | ㈱長井電機 | 880000
[11 empty] | 熊谷市立吉岡小学校浄化槽ばっ気ブロワー交換修繕 | 〇 | ㈲後藤衛生コンサルタント | 1282380
25 | 別府小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立別府小学校会議室エアコン設置工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 1177000 | 熊谷市立別府小学校正門門扉補強修繕 | × | 日特化学工業㈲ | 333300 | 熊谷市立別府小学校校長室エアコン交換工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 371800
|  |  | 熊谷市立別府小学校会議室間仕切設置他工事 | × | 日特化学工業㈲ | 579480 | 熊谷市立別府小学校少人数教室エアコン修理 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 202510 | 熊谷市立別府小学校漏水修繕工事 | 〇 | ㈲山崎製作所 | 297000
|  |  | 熊谷市立別府小学校手洗い器設置工事 | 〇 | ㈱金子工務店 | 561000 | 熊谷市立別府小学校チャイム時計交換工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 385000 | 熊谷市立別府小学校体育器具庫シャッター交換工事 | × | 日特化学工業㈲ | 385000
[7 empty] | 熊谷市立別府小学校無線アクセスポイント及び充電保管庫等設置工事 | 〇 | 五幸事務機㈱ | 1097360
[7 empty] | 熊谷市立別府小学校放送設備修繕 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 940500
26 | 三尻小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立三尻小学校水道管工事 | × | ㈱安心ホームサービス | 410960 | 熊谷市立三尻小学校職員室パッケージエアコン取替工事 | 〇 | ㈲常見電化センター | 989450 | 熊谷市立三尻小学校事務室及び校長室エアコン交換工事 | 〇 | ㈲常見電化センター | 834900
27 | 奈良小学校 | 教育総務課 |  |  |  |  | 熊谷市立奈良小学校西校舎教室棟東空調機修理作業 | × | ダイキン工業㈱ | 594000 | 熊谷市立奈良小学校教室フローリング改修工事 | × | 日特化学工業㈲ | 1220692
[11 empty] | 熊谷市立奈良小学校物置板金補修工事 | 〇 | 田部井建設㈱ | 159000
28 | 桜木小学校 | 教育総務課 |  |  |  |  | 熊谷市立桜木小学校砂場縁枠取替え修繕 | × | 日特化学工業㈲ | 746900
29 | 籠原小学校 | 教育総務課 | [8 empty] | 熊谷市立籠原小学校回線移転工事 | × | 東日本電信電話㈱ | 50050
[11 empty] | 熊谷市立籠原小学校光回線移転工事 | × | 東日本電信電話㈱ | 20900
[11 empty] | 熊谷市立籠原小学校保健室電話線撤去工事 | × | 東日本電信電話㈱ | 2200
30 | 新堀小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立新堀小学校職員室空調機修繕 | 〇 | ㈱奈良電器 | 1139600 | 熊谷市立新堀小学校保健室空調機更新工事 | 〇 | ㈱堀口電工 | 574200
|  |  | 熊谷市立新堀小学校漏水修繕工事 | 〇 | 白根設備㈱ | 284900 | 熊谷市立新堀小学校年間式プログラムタイマー壁掛型（チャイム）更新工事 | 〇 | ㈱堀口電工 | 286000
[7 empty] | 熊谷市立新堀小学校遊具修繕・撤去工事 | 〇 | ㈱アスカ | 383350
31 | 成田星宮小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立成田小学校親時計交換工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 357500 | 熊谷市立成田星宮小学校屋上ヘリサイン整備工事 | 〇 | 大和建設㈱ | 605000 | 熊谷市立成田星宮小学校管理教室棟西階段床修繕工事 | × | 日特化学工業㈲ | 597080
|  |  | 熊谷市立成田小学校エアコン設置工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 1067000 | 熊谷市立成田星宮小学校太陽電池時計更新工事 | 〇 | ㈱ヒグチ電機 | 275000 | 熊谷市立成田星宮小学校給食コンテナ室床修繕工事 | × | 日特化学工業㈲ | 198220
|  |  | 熊谷市立成田小学校エアコン電源工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 440000 | 熊谷市立成田星宮小学校体育館入口スロープ修繕工事 | 〇 | ㈱時田工務店 | 1210000 | 熊谷市立成田星宮小学校教室アコーディオンカーテン設置工事 | × | 日特化学工業㈲ | 277200
|  |  | 熊谷市立成田小学校体育館通路床修繕工事 | × | 日特化学工業㈲ | 205194 | 熊谷市立成田星宮小学校３階教室エアコン設置工事 | 〇 | ㈲金子電気商会 | 1195161
32 | 吉見小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立吉見小学校プール滅菌機交換工事 | 〇 | 山光化学㈱ | 326700 | 熊谷市立吉見小学校空調機修理作業（親機） | × | ダイキン工業㈱ | 166850 | 熊谷市立吉見小学校空調機修理作業 | × | ダイキン工業㈱ | 858000
|  |  | 給食室換気管修理 | 〇 | ドーンデンキ | 13200 | 熊谷市立吉見小学校空調機修理作業（子機1.2） | × | ダイキン工業㈱ | 156776 | 給食室消毒保管機（ISC-W50JW-E）修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 110858
|  |  | 給食室食品庫床・壁修繕 | 〇 | 金子工務店 | 550000 | 給食室スポットクーラー ＫＳＡ－２５０Ｄ 首振り修繕 | 〇 | 株式会社ドーンデンキ 代表取締役 加藤 博 | 35200 | 給食室・配膳室雨漏り修繕 | 〇 | 山英 | 495000
[7 empty] | 給食室・荷受室床修繕 | 〇 | 山英 | 297000 | 給食室床修繕（釜下） | 〇 | 山英 | 308000
[7 empty] | 給食室ガス漏れ警報器交換修理 | 〇 | 消防設備 | 63250
33 | 市田小学校 | 教育総務課 | 給食室厨房水栓分岐水栓取付修繕 | 〇 | 中島水道 | 26400 | 熊谷市立市田小学校揚水ポンプ交換工事 | 〇 | ㈱奈良電器 | 544500 | 熊谷市立市田小学校旧PC室エアコン交換工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 1287000
|  |  | 給食室コンベクションオーブンのバーナー不完全燃焼 | × | 日本調理機 | 288240 | 給食室消毒保管機 ISC-W50JW 修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 110858 | 給食室フライヤー（FGM-90）修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 44000
|  |  | 給食室釜のガス漏れにより発火⇒バーナー交換 | × | 日本調理機 | 573780 |  |  |  |  | 給食室ガス配管修繕 | 〇 | 日本瓦斯 株式会社 熊谷営業所 | 19800
[11 empty] | 給食室 換気扇修繕 | 〇 | 奈良電器 | 11000
[11 empty] | 配膳室 エキスパンション床修繕 | × | 日特化学工業有限会社 | 50600
[11 empty] | 給食室 雨漏り修繕 | × | 日特化学工業有限会社 | 179300
34 | 妻沼小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立妻沼小学校天井内修繕工事 | 〇 | 田部井建設㈱ | 627000 | 給食室スポットクーラー ＫＳＡ－２５０Ｄ 首振り修繕 | 〇 | 株式会社ドーンデンキ 代表取締役 加藤 博 | 70400 | 熊谷市立妻沼小学校非常放送設備改修工事 | 〇 | ㈱消防設備 | 1295976
|  |  | 熊谷市立妻沼小学校蓄電池システム修繕 | 〇 | イーテクノス㈱ | 275000 | 給食室運搬車キャスター３台、フライヤー修繕 | × | 株式会社アイホー 埼玉営業所 所長 井ノ上貴博 | 114950 | 給食室水切移動台４台修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 16500
|  |  | 給食室網戸修繕 | 〇 | 伊東硝子店 | 59400 | 給食室水道修繕 | 〇 | 小林水道工業 | 6160 | 給食室水切移動台４台修繕 | × | 株式会社中西製作所 北関東支店 支店長 渡邉 俊弥 | 84315
|  |  | 給食室移動台キャスター修理 | × | 日本調理機 | 26400 |  |  |  |  | 給食室ガス漏れ警報器修繕 | 〇 | ＪＡエネルギー埼玉 熊谷販売所 | 15400
|  |  | 給食室冷凍冷蔵庫 コンデンサー薬品洗浄 | × | 日本調理機 | 55000 |  |  |  |  | 給食室 漏水塗装修繕 | 〇 | 田部井建設株式会社 | 172700
|  |  | 給食室移動台キャスター修理 | × | 日本調理機 | 49200
35 | 妻沼西小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立妻沼南小学校保健室空調機更新工事 | 〇 | ㈱福道電気 | 748000 | 熊谷市立妻沼南小学校スクールパーティション移動・設置 | 〇 | ㈱金子工務店 | 77000 | 熊谷市立妻沼南小学校体育館集会室空調機入替工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 1298000
|  |  | 熊谷市立妻沼南小学校校長室空調機入替工事 | 〇 | 田部井建設㈱ | 674300 | 給食室ガス回転釜 DGK-45JSH-D-F 修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 37719 | 給食室 移動台及びL型台車修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 71720
|  |  | 給食室殺菌ランプ交換 | 〇 | 福道電気 | 18000 |  |  |  |  | 給食室ドライ式移動台 修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 61600
|  |  | 給食室シンク漏水修理工事 | 〇 | 田部井建設 | 52800 |  |  |  |  | 給食室殺菌灯修繕 | 〇 | 奈良電器 | 26950
|  |  | 給食室ガス漏れ警報器３台交換 | 〇 | 県北エルピーガス協同組合 | 55880 |  |  |  |  | 給食室 網戸、パネル交換修繕 | 〇 | 高野木工所 | 47718
|  |  | 給食室食器洗い機不具合 | × | 日本調理機 | 33000 |  |  |  |  | 給食室 漏水修繕 | 〇 | 山崎製作所 | 110000
[11 empty] | 給食室 洗濯機給排水工事 | × | 日特化学工業有限会社 | 51700
36 | 長井小学校 （妻沼東小学校） | 教育総務課 | 熊谷市立長井小学校漏水修繕工事 | 〇 | ㈱並木設備工業 | 352000 | 給食室ガス回転釜 DGK-45JSH-D-F 修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 48411 | 熊谷市立長井小学校体育館舞台幕交換工事 | × | 白川舞台機構㈱ | 933900
|  |  | 熊谷市立長井小学校体育館床修繕工事 | × | 関東建設工業㈱ | 176000 | 給食室網戸交換修繕 | 〇 | 高野木工所 | 264308 | 熊谷市立長井小学校体育館舞台壁クロス修繕工事 | × | 日特化学工業㈲ | 166056
|  |  | 給食室ガス回転釜修繕 | × | 日本調理機 | 33000 | 給食室シャッター、ドア修繕 | 〇 | 高野木工所 | 37510 | 熊谷市立長井小学校プール給水管仕切弁交換工事 | 〇 | 新和機設㈱ | 495000
|  |  | 給食室皮剥き器(ピーラー) | × | 日本調理機 | 27500 |  |  |  |  | 熊谷市立長井小学校プール埋設給水管漏水修繕工事 | 〇 | 新和機設㈱ | 363000
|  |  | 給食室回転釜の水漏れ【KIGID-30】 | × | 日本調理機 | 38500 |  |  |  |  | 熊谷市立長井小学校校庭埋設給水管漏水修繕 | 〇 | 新和機設㈱ | 189200
[11 empty] | 給食室ガス回転釜(KIGID-30)修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 262900
[11 empty] | 給食室スチームコンベクションオーブン(NL-110F-G2K)修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 114675
[11 empty] | 給食室水栓修繕工事 | 〇 | 並木設備工業 | 30800
[11 empty] | 給食室 電気回路修繕 | 〇 | 奈良電器 | 8800
37 | 江南南小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立江南南小学校保健室エアコン交換工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 495000 | 熊谷市立江南南小学校空調機修理作業 | × | ダイキン工業㈱ | 990000 | 熊谷市立江南南小学校体育館ハンガードア修繕工事 | 〇 | ㈲昭和ガラス | 543400
|  |  | 熊谷市立江南南小学校図工室天井部分改修工事 | 〇 | ㈱金子工務店 | 1298000 |  |  |  |  | 熊谷市立江南南小学校浄化槽放流ポンプ等交換修繕及び各槽蓋交換修繕 | × | ㈲川本清掃社 熊谷支店 | 748935
|  |  | 熊谷市立江南南小学校1階廊下部分塗装工事 | 〇 | ㈱金子工務店 | 308000 |  |  |  |  | 熊谷市立江南南小学校漏水修理 | 〇 | 新和機設㈱ | 198000
38 | 江南北小学校 | 教育総務課 | 熊谷市立江南北小学校消防用設備修繕 | 〇 | ㈱ナショナル消防化学 | 385000 | 熊谷市立江南北小学校屋外放送設備入替工事 | 〇 | ㈲常見電化センター | 1064492 | 熊谷市立江南北小学校自動火災報知設備交換工事 | 〇 | ㈱ナショナル消防化学 | 979000
|  |  | 熊谷市立江南北小学校校内放送設備取替工事 | 〇 | ㈲常見電化センター | 998140 | 熊谷市立江南北小学校パッケージエアコン取替工事 | 〇 | ㈲常見電化センター | 672694 | 熊谷市立江南北小学校外トイレ配管修繕工事 | 〇 | ㈱マツモト設備 | 225500
|  |  | 熊谷市立江南北小学校揚水ポンプ交換工事 | 〇 | ㈱オキナヤ | 715000 | 熊谷市立江南北小学校砂利駐車場整備工事 | × | ㈱フィニッシャーリース | 1232000
|  |  | 熊谷市立江南北小学校職員室エアコン交換工事 | 〇 | ㈲大久保電気 | 1205820
|  |  | 熊谷市立江南北小学校防火排煙設備改修工事 | 〇 | ㈱消防設備 | 235400
|  |  | 熊谷市立江南北小学校教室背面ロッカー改修工事 | × | 日特化学工業㈲ | 636900
39 | 荒川中学校 | 教育総務課 | 熊谷市立荒川中学校揚水ポンプ交換工事 | 〇 | ダイゴ機設㈱ | 1268300 | 熊谷市立荒川中学校職員室空調機更新工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 994400
|  |  | 熊谷市立荒川中学校ガラスブロック補修工事 | 〇 | ㈲昭和ガラス | 1018600
40 | 富士見中学校 | 教育総務課 | 熊谷市立富士見中学校パソコン室エアコン入替工事 | 〇 | ㈲金子電気商会 | 1299650 | 熊谷市立富士見中学校GIGAスクールLAN配線切り回し工事 | 〇 | 山陽電工㈱ | 132000 | 熊谷市立富士見中学校体育館倉庫梁型補修工事 | 〇 | ㈱時田工務店 | 539000
|  |  | 熊谷市立富士見中学校プール配管漏水修理 | 〇 | ㈱時田工務店 | 330000 | 熊谷市立富士見中学校LAN配線再敷設工事 | 〇 | 五幸事務機㈱ | 273900 | 熊谷市立富士見中学校ピロティ壁タイル撤去工事 | 〇 | ㈱時田工務店 | 473000
[7 empty] | 熊谷市立富士見中学校給食室扉改修工事 | 〇 | ㈲昭和ガラス | 1100000 | 熊谷市立富士見中学校吊下式バスケットゴール修繕工事 | 〇 | ㈲クマガヤスポーツ | 1047750
41 | 大原中学校 | 教育総務課 | 熊谷市立大原中学校保健室空調機更新工事 | 〇 | 栄明電気㈱ | 869000 | 熊谷市立大原中学校３階会議室空調機更新工事 | 〇 | 栄明電気㈱ | 1298000 | 熊谷市立大原中学校プール棟トイレ給水管改修工事 | 〇 | ㈱マツモト設備 | 157300
[11 empty] | 大原中学校屋内運動場２階他煙感知器改修工事 | 〇 | ㈱東電工業社 | 1045000
42 | 熊谷東中学校 | 教育総務課 | [8 empty] | 熊谷市立熊谷東中学校道路反射鏡撤去工事 | 〇 | ㈱工建 | 64900
[11 empty] | 熊谷市立熊谷東中学校保健室及び事務室エアコン入替工事 | 〇 | ㈲金子電気商会 | 1117600
[11 empty] | 熊谷市立熊谷東中学校バレーボールコート基礎修繕工事 | 〇 | ㈲クマガヤスポーツ | 1294480
43 | 玉井中学校 | 教育総務課 | 熊谷市立玉井中学校管理教室棟廻り雨水桝・配管等修繕 | 〇 | ㈱金子工務店 | 1298000 | 熊谷市立玉井中学校高圧引込開閉器交換工事 | 〇 | 熊谷電機㈱ | 801900
|  |  | 熊谷市立玉井中学校管理教室棟南側雑排水桝・配管等修繕 | 〇 | ㈱金子工務店 | 627000 | 熊谷市立玉井中学校高圧引込ケーブル改修工事 | 〇 | 熊谷電機㈱ | 675400
|  |  | 熊谷市立玉井中学校バスケットゴール修繕 | 〇 | ㈲クマガヤスポーツ | 594550 | 熊谷市立玉井中学校教室サッシ修繕工事 | 〇 | 松坂屋建材㈱ | 793650
|  |  | 熊谷市立玉井中学校保健室空調機取替工事 | 〇 | ㈱沼尻電機 | 803000
44 | 大麻生中学校 | 教育総務課 | 熊谷市立大麻生中学校管理棟1階男子便所汚水管修繕 | 〇 | ㈱中島水道 | 385000 | 熊谷市立大麻生中学校外部埋設排水管改修工事 | 〇 | ㈱中島水道 | 319000 | 大麻生中学校セコム移転工事 | × | セコム㈱ | 12100
|  |  | 熊谷市立大麻生中学校ガス漏れ検知器交換工事 | 〇 | 東京ワックス㈱ | 190960 | 熊谷市立大麻生中学校エアコン部品交換修理 | 〇 | 富士メンテナンス㈱ | 240350 | 熊谷市立大麻生中学校特別教室棟屋上防水補修工事 | 〇 | 松坂屋建材㈱ | 229900
|  |  | 熊谷市立大麻生中学校視聴覚室空調機修繕 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 1298000 | 熊谷市立大麻生中学校事務室付近裏排水枝管布設替修繕 | 〇 | ㈱中島水道 | 314600 | 熊谷市立大麻生中学校校長室エアコン交換工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 486200
[7 empty] | 熊谷市立大麻生中学校職員室空調機修繕 | 〇 | ㈱奈良電器 | 1232000 | 熊谷市立大麻生中学校屋上消火管漏水及び腐食管修繕 | 〇 | ㈱オキナヤ | 262900
[7 empty] | 熊谷市立大麻生中学校体育館ステージ階段工事 | 〇 | ㈱時田工務店 | 385000
[7 empty] | 熊谷市立大麻生中学校屋内消火栓設備改修工事 | 〇 | 吉野防災㈱ | 154000
45 | 中条中学校 | 教育総務課 | 熊谷市立中条中学校空調機修理 | × | ダイキン工業㈱ | 770000 | 熊谷市立中条中学校給食室シャッター工事 | 〇 | ㈲昭和ガラス | 596420
|  |  | 熊谷市立中条中学校音声調整卓交換修繕 | 〇 | 南関通信工業㈱ | 1298000 | 熊谷市立中条中学校西側校舎棟（南側屋根庇）防水部分補修工事 | 〇 | ㈱アケボノ | 1280950
46 | 吉岡中学校 | 教育総務課 | [8 empty] | 熊谷市立吉岡中学校給食室前シャッター交換工事 | 〇 | ㈱中沢硝子店 | 323400
47 | 別府中学校 | 教育総務課 |  |  |  |  | 熊谷市立別府中学校保健室空調機更新工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 478500 | 熊谷市立別府中学校体育館非常照明移設業務 | 〇 | ㈱福道電気 | 13200
[11 empty] | 熊谷市立別府中学校AP・情報コンセント設置作業 | 〇 | 五幸事務機㈱ | 595100
[11 empty] | 熊谷市立別府中学校電話回線切替工事 | × | 東日本電信電話㈱ | 10670
[11 empty] | 別府中学校消火栓起動リレー移設工事 | 〇 | ㈱福道電気 | 73700
48 | 三尻中学校 | 教育総務課 | 熊谷市立三尻中学校浄化槽ばっ気ブロワNo.1交換修繕 | 〇 | ㈲後藤衛生コンサルタント | 1210000 | 熊谷市立三尻中学校体育館外流し通水不良調査工事 | 〇 | ㈱中島水道 | 242000 | 熊谷市立三尻中学校図書室東エアコン交換工事 | 〇 | ㈱伊藤電気 | 337700
|  |  | 熊谷市立三尻中学校教室背面ロッカー改修工事 | × | 日特化学工業㈲ | 438240 | 熊谷市立三尻中学校流量調整槽計量桝交換修繕 | 〇 | ㈲後藤衛生コンサルタント | 790900 | 熊谷市立三尻中学校テニスコート改修工事 | 〇 | ㈲ハタヤスポーツ熊谷支店 | 1173964
[7 empty] | 熊谷市立三尻中学校配膳室床修繕工事 | 〇 | 松坂屋建材㈱ | 458700
[7 empty] | 熊谷市立三尻中学校沈殿槽計量桝交換修繕 | 〇 | ㈲後藤衛生コンサルタント | 759000
49 | 奈良中学校 | 教育総務課 | 熊谷市立奈良中学校テニスコート補修工事 | × | 南部スポーツ工業㈱ | 1045000 | 熊谷市立奈良中学校ガス配管工事 | × | ㈱JAエネルギー埼玉 | 221100 | 熊谷市立奈良中学校図書室空調機交換工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 999900
|  |  | 熊谷市立奈良中学校プール内水道切り回し工事 | 〇 | ㈱山中商店 | 803715 | 熊谷市立奈良中学校校舎北側門扉工事 | 〇 | 鶴田鉄工所 | 918555 | 熊谷市立奈良中学校ほほえみ相談室エアコン交換工事 | 〇 | ㈱ドーンデンキ | 363000
[11 empty] | 熊谷市立奈良中学校浄化槽原水ポンプ交換工事 | 〇 | ㈱熊谷清掃社 | 351670
50 | 大幡中学校 | 教育総務課 | 熊谷市立大幡中学校原水槽ポンプ交換工事 | 〇 | ㈱中屋 | 583000 | 熊谷市立大幡中学校浄化槽配電盤制御機器改修工事 | × | 北部浄化槽管理 | 325336 | 熊谷市立大幡中学校吊下式バスケットゴール修繕 | 〇 | ㈲クマガヤスポーツ | 1047750
[7 empty] | 熊谷市立大幡中学校浄化槽調整ポンプ配管交換及び放流ポンプ交換修繕 | × | 北部浄化槽管理 | 433785
[7 empty] | 熊谷市立大幡中学校浄化槽用ブロワ１台交換修繕 | × | ㈱ポラリスサポート | 872410
51 | 大里中学校 | 教育総務課 | 給食室床修繕 | 〇 | 山英 | 385000 | 熊谷市立大里中学校マンホール蓋交換工事 | 〇 | ㈲大里清掃社 | 503800 | 熊谷市立大里中学校理科準備室漏水修繕 | 〇 | ㈱木村カラー | 1299100
|  |  | 給食室エアコン修繕 | 〇 | ドーンデンキ | 24200 | 熊谷市立大里中学校管理教室棟西側エアコン修理作業 | × | ダイキン工業㈱ | 520179 | 給食室 食器洗浄機（NN2-B8）修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 27500
|  |  | 給食室厨房機器移動 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 | 770000 | 給食室ガス回転釜 KIG2D-30 修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 55000 | 給食室業務用冷蔵庫（HR-120CZ-4D4D）修繕 | × | ホシザキ北関東株式会社 熊谷営業所 所長 縣 啓介 | 195844
|  |  | 給食室シンク内バルブ交換工事 | × | 川田設備 | 27500 | 給食室ガス回転釜 KIG2D-40 修繕 | 〇 | 株式会社マルゼン 熊谷営業所 所長 石澤 豪臣 | 13750 | 給食室床修繕（食品庫の一部、下処理室、検収室） | × | 日特化学工業有限会社 | 567600
[7 empty] | 給食室業務用冷凍庫 HF-75Z 修繕 | × | ホシザキ北関東株式会社 熊谷営業所 所長 大木 浩 | 59059 | 給食室 給湯器部品交換修繕 | 〇 | ノーリツサービス認定店 | 69520
[7 empty] | 給食室・調理室床修繕 | 〇 | 山英 | 1177000 | 給食室 水道修繕 | 〇 | 小出設備工業 | 28050
[7 empty] | 給食室三槽シンク修繕 | × | 川田設備 | 86350
52 | 妻沼東中学校 | 教育総務課 | 熊谷市立妻沼東中学校空調機修理 | × | ダイキン工業㈱ | 473000 | 給食室消毒保管機 ISC-W40J-E 修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 29920 | 熊谷市立妻沼東中学校西門改修工事 | 〇 | ㈲森土建 | 1177000
|  |  | 給食室屋上換気扇修繕 | 〇 | 金子工務店 | 990000 | 給食室丸型フライヤー TGM-90 修繕 | × | タニコー株式会社 熊谷営業所 所長 石田 裕樹 | 27500 | 熊谷市立妻沼東中学校保健室エアコン交換工事 | 〇 | ㈲金子電気商会 | 389400
|  |  | 給食室蛇口水漏修繕 | 〇 | 並木設備工業 | 7700 | 給食室ドア修繕 | 〇 | 高野木工所 | 21560 | 熊谷市立妻沼東中学校エアコン室内機部品交換工事 | × | ダイキン工業㈱ | 338800
[7 empty] | 給食室電源ソケット修繕 | 〇 | ヒグチ電機 | 17600 | 給食室移動台及び三槽シンクの排水ホース修繕 | 〇 | 株式会社マルゼン 熊谷営業所 所長 石澤 豪臣 | 6050
[7 empty] | 給食室残菜かご修繕 | × | 日本調理機株式会社 | 135300 | 給食室 扇風機取付修繕 | 〇 | 金子電気商会 | 87120
[7 empty] | 給食室エアコン交換工事 | 〇 | コジマｘビックカメラ熊谷店 | 80520 | 給食室 アコーディオンカーテン修繕 | 〇 | 高野木工所 | 54120
[7 empty] | 給食室給湯管漏水修繕 | 〇 | 小林水道工業 | 33000 | 給食室 水道水漏れ修繕 | 〇 | 丸岡農機具店 | 4950
[7 empty] | 給食室水栓工事 | 〇 | 並木設備工業 | 207900 | 給食室 水道水漏れ修繕 | 〇 | 小林水道工業 | 11000
53 | 妻沼西中学校 | 教育総務課 | 熊谷市立妻沼西中学校バスケットゴール修繕 | 〇 | ㈲クマガヤスポーツ | 1225840 | 熊谷市立妻沼西中学校舗装修繕工事 | 〇 | ㈱大豊土木 | 616000 | 熊谷市立妻沼西中学校教室棟空調機修繕工事 | 〇 | ソーセツエンジニアリング㈱ | 792000
|  |  | 熊谷市立妻沼西中学校空調機修理 | × | ダイキン工業㈱ | 583000 | 熊谷市立妻沼西中学校音声調整卓交換修繕 | 〇 | 南関通信工業㈱ | 1015300 | 妻沼西中学校空調機部品交換作業 | × | ダイキン工業㈱ | 847286
|  |  | 給食室休憩所空調機修繕 | 〇 | 奈良電器 | 7205 | 給食室網戸工事 | 〇 | 高野木工所 | 93500 | 給食室 野菜切機(YVA-20)及びガス回転釜(DGK-45J)修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 33000
|  |  | 給食室水栓修繕 | 〇 | 秋山農機 | 26488 | 給食室水栓設置工事 | 〇 | 並木設備工業 | 38500 | 給食室スチームコンベクションオーブン（FICC101G）修繕 | × | 株式会社フジマック 北関東事業部 執行役員事業部長 宮嵜 昭彦 | 57200
[11 empty] | 給食室野菜切機(YVA-20)修繕 | × | 日本調理機株式会社 埼玉営業所 営業所長 小澤 真一 | 16500
[11 empty] | 給食室水栓修繕 | 〇 | 小林水道工業 | 12430
[11 empty] | 給食室 換気扇パッキン交換工事 | 〇 | サンワックス | 9350
[11 empty] | 給食室 シーリング修繕 | 〇 | 松坂屋建材株式会社 | 52800
[11 empty] | 給食室 水栓修繕 | 〇 | 小林水道工業 | 37950
54 | 江南中学校 | 教育総務課 |  |  |  |  | 熊谷市立江南中学校昇降機設備修繕（部品交換） | 〇 | ㈱オキナヤ | 1122000 | 熊谷市立江南中学校普通教室棟西トイレ外壁防水塗装工事 | 〇 | ㈱時田工務店 | 308000
[11 empty] | 熊谷市立江南中学校保健室エアコン交換工事 | 〇 | ㈱奈良電器 | 825000
[11 empty] | 熊谷市立江南中学校校内放送設備更新工事 | 〇 | ㈲常見電化センター | 1250000
[11 empty] | 熊谷市立江南中学校浄化槽原水ポンプ交換工事 | 〇 | ㈱小嶋衛生社 熊谷営業所 | 223300
55 | 中央公民館・市民ホール | 中央公民館 | 市民ホール煙感知器修繕 | 〇 | （株）ナショナル消防化学 | 82500 | 市民ホールブラインド２基修繕 | 〇 | （株）タナベ | 45320 | 市民ホール受水槽及び高架水槽外面塗装修繕 | 〇 | 三水化学工業株式会社 | 298870
|  |  | 市民ホール陶芸釜ヒーター修繕 | 〇 | （株）リケンヒートテクノ | 55000 | 市民ホールブラインド２基修繕 | 〇 | （株）タナベ | 46640 | 市民ホール会議室棟屋上防水シート修繕 | 〇 | 株式会社 木村カラー | 143000
|  |  | 市民ホール大ホールドアクローザー修繕 | 〇 | （有）昭和ガラス | 20350 |  |  |  |  | 市民ホールドア網戸修繕 | 〇 | (有)昭和ガラス | 52140
|  |  | 市民ホール３の１ブラインド修繕 | 〇 | （株）タナベ | 45320 |  |  |  |  | 市民ホール展示ホール排煙オペレーター修繕 | 〇 | (有)昭和ガラス | 325600
|  |  | 市民ホール自家発電機蓄電池触媒栓修繕 | 〇 | （有）石川電機 | 71940 |  |  |  |  | 市民ホール料理教室調理台排水ホース修繕 | 〇 | （株）オキナヤ | 11000
|  |  | 市民ホール非常灯修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 259050
56 | 熊谷東公民館 | 中央公民館 | 消防用設備修繕 | 〇 | （株）ナショナル消防化学 | 19800 | １号柱ＰＡＳ捜査紐（赤色）交換工事 | 〇 | （株）沼尻電機 | 20900 | 北窓クレセント修繕 | 〇 | (有)昭和ガラス | 22000
[7 empty] | 網戸張替え4階調理室 | 〇 | (有)昭和ガラス | 10450
[7 empty] | 非常灯バッテリー交換 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 55000
[7 empty] | 非常灯ランプ切れ交換工事 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 7700
[7 empty] | 駐車場補修工事 | 〇 | (有)角田建設 | 151800
57 | 桜木公民館 | 中央公民館 | トイレ漏水修繕 | 〇 | 白根設備（株） | 24640 | 非常用照明・事務室内配線及び自動点滅器防水カバー修繕 | 〇 | （株）エーステクニカ | 77000 | 住宅用火災・ガス・CO警報機交換修繕 | × | サイカン工業(株) | 25300
[7 empty] | 消防設備修繕自動火災報知設備 | 〇 | （株）ナショナル消防科学 | 3300
58 | 肥塚公民館 | 中央公民館 | 動力分電盤内浸水、電線保護チューブ劣化による点検補修 | 〇 | (有)金子電気商会 | 5500 | 屋内水道管漏水修繕 | 〇 | 白根設備（株） | 90200
59 | 大原公民館 | 中央公民館 | 非常用照明及び換気扇修繕 | 〇 | (株)エーステクニカ | 53350 | ブースター取替工事 | 〇 | （株）エーステクニカ | 12650 | ２階 分電盤内 主幹ブレーカー交換修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 36300
[7 empty] | 消防設備修繕非常警報設備 | 〇 | （株）ナショナル消防科学 | 68970 | 消防設備修繕 自動火災報知設備 | 〇 | （株）ナショナル消防化学 | 11000
[11 empty] | 住宅用火災・ガス・CO警報機交換修繕 | × | サイカン工業(株) | 16500
60 | 上石公民館 | 中央公民館 | １階系統給水管改修工事（漏水） | 〇 | （株）中島水道 | 532400 |  |  |  |  | １階男子トイレ小便器修繕 | 〇 | ムサシ産業機械㈱ | 29700
|  |  | 網入りガラス交換修繕 | 〇 | (有)昭和ガラス | 41800 |  |  |  |  | ホールエアコン水漏れ修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 16500
|  |  | 放流桝漏水修繕 | 〇 | (有)マインド | 49500 |  |  |  |  | 消防設備修繕 誘導灯 | 〇 | （株）ナショナル消防化学 | 77000
|  |  | 非常用照明及び換気扇修繕 | 〇 | (株)エーステクニカ | 39050 |  |  |  |  | 住宅用火災・ガス・CO警報機交換修繕 | × | サイカン工業(株) | 33000
|  |  | 小便器漏水修繕 | 〇 | 白根設備㈱ | 45100
61 | 荒川公民館 | 中央公民館 | フラッシュバルブ交換（2箇所） | 〇 | 富士メンテナンス（株） | 121440 | 東側入口ドアシリンダー交換 | 〇 | 鍵工房 | 30800 | ２階３階男子小便器修繕 | 〇 | (有)小山水道工業所 | 68640
|  |  | エレベーター修繕 | × | 日本オーチス・エレベーター㈱ | 506000 | 1階男子トイレフラッシュバルブ修繕 | 〇 | ムサシ産業機械（株） | 55000 | 消防設備修繕 | 〇 | （株）ナショナル消防化学 | 56100
|  |  | 自動ドア修繕 | 〇 | ナブコシステム（株）熊谷営業所 | 748000 | 3階湯沸室水栓修繕 | 〇 | ムサシ産業機械（株） | 11000
|  |  | ファンコイルドレン水漏れ修理 | 〇 | 富士メンテナンス（株） | 19800 | 2階階段室窓ピボットヒンジ交換、3階ホール窓網入りガラス交換 | 〇 | (有)昭和ガラス | 108900
|  |  | 揚水ポンプ№２逆止弁交換 | 〇 | ムサシ産業機械（株） | 107800 | 非常灯照明器具修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 161700
|  |  | 多目的トイレ漏水修繕 | 〇 | 富士メンテナンス（株） | 41426
|  |  | 非常用照明修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 329230
62 | 大幡公民館 （大幡会館） | 中央公民館 |  |  |  |  | 2階床修繕 | 〇 | （株）ハーフハンド | 224070 | 消防設備修繕 | 〇 | （株）ナショナル消防化学 | 15400
[7 empty] | 無線通信変更工事 | × | セコム（株） | 13970
[7 empty] | ＵＨＦアンテナ工事 | × | セコム（株） | 13970
[7 empty] | 消防設備修繕自動火災報知設備 | 〇 | （株）ナショナル消防科学 | 3300
63 | 久下公民館 | 中央公民館 | 階段手摺修繕 | 〇 | (有)マインド | 249700 | 無線通信変更工事 | 〇 | （株）エーステクニカ | 80300
|  |  | 浄化槽ブロワー修繕 | 〇 | （株）中屋 | 212663 | 消防設備修繕誘導灯 | 〇 | （株）ナショナル消防科学 | 45430
64 | 佐谷田公民館 （佐谷田会館） | 中央公民館 | 地域公民館消防設備修繕 自動火災報知器 | 〇 | (株)消防設備 | 10120 | 無線通信変更工事 | × | セコム（株） | 13970
|  |  | 畳表替え修繕 | 〇 | 山岸畳店 | 54670 | テレビブースター不良交換 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 30250
65 | 成田公民館 | 中央公民館 | 地域公民館消防設備修繕 自動火災報知器 | 〇 | (株)消防設備 | 17600 | 誘導灯配線修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 64900 | 駐車場照明交換修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 132000
|  |  | 階段手摺修繕 | 〇 | (有)マインド | 249700 | 無線通信変更工事 | × | セコム（株） | 13970 | 洋便器排水弁修繕 | 〇 | 白根設備（株） | 16500
|  |  | 新規網戸取付け工事 | 〇 | (有)昭和ガラス | 36300
|  |  | 浄化槽ブロワー修繕 | 〇 | （株）中屋 | 212663
66 | 星宮公民館 | 中央公民館 | 地域公民館消防設備修繕 自動火災報知器 | 〇 | (株)消防設備 | 30800 | 非常用照明・事務室内配線及び自動点滅器防水カバー修繕 | 〇 | （株）エーステクニカ | 22550 | ボールタップ等修繕 | 〇 | 白根設備（株） | 61600
|  |  | 和室照明機器修繕 | 〇 | (有)金子電気商会 | 43560 | 公民館内部塗装工事 | 〇 | （株）木村カラー | 170000
67 | 玉井公民館 | 中央公民館 |  |  |  |  | 硝子修理 | 〇 | (有)齋藤硝子店 | 19250
[7 empty] | 階段手摺修繕 | 〇 | (有)ハーフハンド | 204248
[7 empty] | 2階北窓ガラス交換 | 〇 | (有)昭和ガラス | 27500
[7 empty] | 無線通信変更工事 | × | セコム（株） | 13970
68 | 大麻生公民館 （大麻生会館） | 中央公民館 | 浄化槽Vベルト交換 | 〇 | (株)熊谷清掃社 | 3740 |  |  |  |  | 消防設備修繕 自動火災報知設備 | 〇 | （株）ナショナル消防化学 | 27500
|  |  | 浄化槽ブロワー修繕 | 〇 | （株）中屋 | 212674
69 | 別府公民館 | 中央公民館 | 浄化槽ブロワー修繕 | 〇 | (株)熊谷清掃社 | 260700 | ホール窓既存開き網戸修繕 | 〇 | (有)昭和ガラス | 36300 | ホール空調室内機部品交換 | 〇 | （株）オキナヤ | 115500
|  |  | 事務室系統空調室外機部品交換 | 〇 | （株）オキナヤ | 550000 | ホール系統空調室外機部品交換 | 〇 | （株）オキナヤ | 121000 | ロビー空調機部品交換修繕 | 〇 | （株）オキナヤ | 110000
|  |  | 多目的トイレ照明器具交換工事 | 〇 | 山陽電工（株） | 29700 | 非常用照明・事務室内配線及び自動点滅防水カバー修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 52140 | ダウンライト交換工事修繕 | 〇 | 山陽電工（株） | 29150
|  |  | 非常用照明修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 80520 | 無線通信変更工事 | × | セコム（株） | 13970 | 門扉補修工事修繕 | 〇 | (有)共同技工 | 60500
|  |  | 女子トイレ手洗い水栓交換 | 〇 | (有)山崎製作所 | 71500 | 法面修繕工事 | 〇 | 田部井建設（株） | 1298000 | 漏水修繕工事 | 〇 | (有)山﨑製作所 | 165000
|  |  | 網戸修繕 | 〇 | (有)昭和ガラス | 24200 | Ｖベルト交換作業 | 〇 | （株）熊谷清掃社 | 4070 | 温水便座交換修繕 | 〇 | （株）ヤマダデンキ | 63360
|  |  | ロビー系統空調機部品交換 | 〇 | （株）オキナヤ | 298000 |  |  |  |  | 天井補修及び照明工事 | 〇 | 松坂屋建材（株） | 156200
70 | 三尻公民館 （三尻会館） | 中央公民館 | 照明機器修繕 | 〇 | (有)常見電化センター | 26125
|  |  | 窓ガラス交換（１枚） | 〇 | (有)齋藤硝子店 | 16500
71 | 籠原公民館 | 中央公民館 | 地域公民館消防設備修繕 誘導灯設備 | 〇 | (株)消防設備 | 60500 | 消防設備修繕誘導灯 | 〇 | （株）ナショナル消防科学 | 66000
[7 empty] | 屋根防水塗装修繕 | 〇 | （株）木村カラー | 550000
72 | 新堀公民館 | 中央公民館 | 消防用設備修繕 | 〇 | （株）ナショナル消防化学 | 44550 | 小便器センサー交換工事 | 〇 | 白根設備（株） | 81400 | 外灯タイムスイッチ不良交換修理 | 〇 | 山陽電工（株） | 36080
|  |  | 非常用照明及び換気扇修繕 | 〇 | (株)エーステクニカ | 132330 | 換気扇不具合交換工事 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 35750
|  |  | レースカーテン交換修繕 | 〇 | (有)細谷内装 | 209468
73 | 吉岡公民館 | 中央公民館 | 畳表替え修繕 | 〇 | 山岸畳店 | 70290 | 非常用照明・事務室内配線及び自動点滅器防水カバー修繕 | 〇 | （株）エーステクニカ | 51480 | 和式トイレタンク下配管水漏れ修繕 | 〇 | （株）中島水道 | 29700
[7 empty] | フェンス修繕工事 | 〇 | (有)角田建設 | 176000 | ホール照明スイッチ交換修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 6600
[7 empty] | 分電盤修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 38500 | ブロワーモーターオーバーホール修繕 | 〇 | (有)後藤衛生コンサルタント | 38500
[11 empty] | 玄関入口照明器不点灯修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 11000
[11 empty] | 事務室蛍光灯不良交換修繕 | 〇 | （株）リョウサイ電機 | 77000
74 | 中央消防署 | 消防総務課 | 消防用設備交換工事 | 〇 | 吉野防災株式会社 | 49,194円 | ２階女子仮眠室空調室内機修繕 | 〇 | ソーセツエンジニアリング株式会社 | 107,800円 | 消防用設備交換工事 | 〇 | 吉野防災株式会社 | 80,470円
|  |  | エコキュート修繕 | × | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 202,400円 | １号柱ＰＡＳ操作紐（赤色）交換工事 | 〇 | 株式会社沼尻電機 | 20,900円 | 蛇口水漏れ修繕工事 | 〇 | 株式会社並木設備工業 | 114,400円
[7 empty] | 出動表示灯電球交換工事 | 〇 | 株式会社沼尻電機 | 48,400円 | オーバースライダー修繕工事 | × | 金剛産業株式会社 | 589,996円
[7 empty] | 出動表示灯修繕 | 〇 | 有限会社清水電気工事 | 119,900円
75 | 妻沼中央公民館 | 妻沼中央公民館 | 本館２階ガラス破損交換 | 〇 | （株）髙野木工 | 25410 | 湯沸室水漏れ修繕 | 〇 | （有）シー・エー・シー | 33000 | １階トイレつまり修繕 | 〇 | （有）シー・エー・シー | 25300
[7 empty] | 大ホール冷暖房修繕 | × | パナソニック関東設備（株） | 192500 | 技術研修室エアコン交換 | 〇 | （株）エーステクニカ | 1023000
[7 empty] | 大ホールガラス破損交換 | 〇 | （株）髙野木工 | 25300
76 | 妻沼公民館 | 妻沼中央公民館 | 消防設備交換 | 〇 | （株）消防設備 | 78100 | ドア修繕 | 〇 | （株）髙野木工 | 88220
77 | 太田公民館 | 妻沼中央公民館 | 浄化槽ブロワ交換 | 〇 | （有）妻沼環境センター | 80300 | エアコン交換 | 〇 | おうちサポートモテギ | 556050
|  |  | 浄化槽桝交換 | 〇 | （有）妻沼環境センター | 27500 | トイレつまり修繕 | 〇 | （有）シー・エー・シー | 11000
[7 empty] | 照明交換 | 〇 | おうちサポートモテギ | 41800
78 | 男沼公民館 | 妻沼中央公民館 | エアコン交換 | 〇 | おうちサポートモテギ | 246000
79 | 小島公民館 | 妻沼中央公民館 | 消防設備交換 | 〇 | （株）消防設備 | 38500
80 | 長井公民館 | 妻沼中央公民館 | 雨漏り修繕 | 〇 | （有）マインド | 39600 |  |  |  |  | 看板修繕 | × | （株）バインドワークス | 22000
|  |  | エアコン交換 | 〇 | （株）エーステクニカ | 825000
|  |  | 便器交換 | 〇 | （有）シー・エー・シー | 190542
|  |  | 浄化槽ブロワ交換 | 〇 | （株）妻沼清掃社 | 161040
81 | 秦公民館 | 妻沼中央公民館 | エアコン交換 | 〇 | （有）シー・エー・シー | 403040
|  |  | 誘導灯交換 | 〇 | （株）消防設備 | 41800
|  |  | ガス給湯器交換 | 〇 | （有）シー・エー・シー | 162800
82 | 妻沼展示館 | 妻沼中央公民館 |  |  |  |  | 室外機修繕 | 〇 | （株）エーステクニカ | 66000
３０万円未満は校舎等補修費として、
学校配分予算で対応しているため個別に算出できず表には入っていない。各学校配分予算による校舎等修繕決算額は以下のとおりです。
R4：小学校15,239,564円、中学校11,740,390円 R5：小学校15,990,335円、中学校11,642,842円
R6：小学校18,635,911円、中学校13,329,269円