## チェックリスト（工作物）
建築規模別等チェックリスト 法第88条第1項による工作物 （熊谷市）
NO | 項目 | チェック内容 | 記載図面 | 根拠条文 | ※1 該当 の 有無 | ※1 内容のチェック
1 | 全 体 | 方位、道路及び目標となる地物 | 付近見取図 | 全 般 | 有 | □
|  | 縮尺及び方位 | 配置図 |  | 有 | □
道路名及び道路幅員
敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
|  | 縮尺 | 平面図又は横断面図 |  | 有 | □
主要部分の材料の種別及び寸法
|  | 縮尺 | 側面図又は縦断面図 |  | 有 無 | □
工作物の高さ
主要部分の材料の種別及び寸法
|  | 縮尺 | 構造詳細図 |  | 有 無 | □
主要部分の材料の種別及び寸法
|  | 応力算定及び断面算定（遊戯施設にあっては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分（以下この表及び表2の(3)項において「客席部分」という。）及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分（以下この表及び表2の(3)項において「主要な支持部分」という。）のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。） | 構造計算書 |  | 有 無 | □
2 | 煙突および煙突の支線 | 煙突等の位置、寸法及び構造方法 | 配置図 | 令第139条 | 有 | □
|  | 煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | 平面図又は横断面図 |  | 有 | □
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  | 煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | 側面図又は縦断面図 |  | 有 無 | □
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
|  | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | 構造詳細図 |  | 有 無 | □
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
|  | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | 基礎伏図 |  | 有 無 | □
|  | 支持地盤の種別及び位置 | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 |  | 有 無 | □
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
|  | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | 使用構造材料一覧表 |  | 有 無 | □
くいに用いるさび止め又は防腐措置
|  | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | 施工方法等計画書 |  | 有 無 | □
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  | 令第38条第３項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | 令第38条第３項若しくは第４項、令第39条第２項、令第66条、令第67条第２項、令第69条、令第73条第２項ただし書、令第79条第２項、令第79条の３第２項、令第80条の２又は令第139条第１項第４号イの規定に適合することの確認に必要な図書 |  | 有 無 | □
令第38条第４項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第73条第２項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の３第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の２に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第139条第１項第４号イの構造計算の結果及びその算出方法
3 | 鉄筋コンクリート造の柱等 | 鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法 | 配置図 | 令第140条 | 有 | □
|  | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | 平面図又は横断面図 |  | 有 | □
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | 側面図又は縦断面図 |  | 有 無 | □
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
|  | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | 構造詳細図 |  | 有 無 | □
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
|  | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | 基礎伏図 |  | 有 無 | □
|  | 支持地盤の種別及び位置 | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 |  | 有 無 | □
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
|  | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | 使用構造材料一覧表 |  | 有 無 | □
|  | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | 施工方法等計画書 |  | 有 無 | □
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  | 令第38条第３項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | 令第38条第３項若しくは第４項、令第39条第２項、令第40条ただし書、令第47条第１項、令第66条、令第67条第２項、令第69条、令第73条第２項ただし書、令第79条第２項、令第79条の３第２項又は令第139条第１項第４号イの規定に適合することの確認に必要な図書 |  | 有 無 | □
令第38条第４項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第40条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第47条第１項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第73条第２項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の３第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第139条第１項第４号イの構造計算の結果及びその算出方法
4 | 広告塔又は高架水槽等 | 広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法 | 配置図 | 令第141条 | 有 | □
|  | 広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | 平面図又は横断面図
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  | 広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | 側面図又は縦断面図 |  | 有 無 | □
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
|  | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | 構造詳細図 |  | 有 無 | □
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
|  | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | 基礎伏図 |  | 有 無 | □
|  | 支持地盤の種別及び位置 | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 |  | 有 無 | □
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
|  | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | 使用構造材料一覧表 |  | 有 無 | □
|  | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | 施工方法等計画書 |  | 有 無 | □
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  | 令第38条第３項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | 令第38条第３項若しくは第４項、令第39条第２項、令第40条ただし書、令第42条ただし書、令第47条第１項、令第66条、令第67条第２項、令第69条、令第70条、令第73条第２項ただし書、令第77条第４号若しくは第６号、令第77条の２第１項ただし書、令第79条第２項、令第79条の３第２項、令第80条の２又は令第139条第１項第４号イの規定に適合することの確認に必要な図書 |  | 有 無 | □
令第38条第４項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第40条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第42条ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第47条第１項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第67条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法
令第70条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第70条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第73条第２項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第77条第４号及び第６号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第77条の２第１項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第79条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条の３第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の２に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第139条第１項第４号イの構造計算の結果及びその算出方法
5 | 擁 壁 | 擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法 | 配置図 | 令第142条 | 有 | □
|  | がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | 平面図又は横断面図 |  | 有 | □
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
|  | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | 側面図又は縦断面図 |  | 有 無 | □
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
|  | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | 構造詳細図 |  | 有 無 | □
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
|  | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | 基礎伏図 |  | 有 無 | □
|  | 支持地盤の種別及び位置 | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 |  | 有 無 | □
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
|  | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | 使用構造材料一覧表 |  | 有 無 | □
|  | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | 施工方法等計画書 |  | 有 無 | □
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
|  | 令第38条第３項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | 令第38条第３項若しくは第４項、令第39条第２項、令第79条第２項、令第80条の２又は令第142条第１項第５号の規定に適合することの確認に必要な図書 |  | 有 無 | □
令第38条第４項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第79条第２項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第80条の２に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第142条第１項第５号の構造計算の結果及びその算出方法
※１ 該当の有無のどちらかに記入の上で、記載内容のチェックを記入して下さい。